ОТНОСНО : „СМР на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод с. Белица и частична реконструкция на с. Георги Добрево„

РАЗЯСНЕНИЕ

От: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, с адрес: град Любимец, ул. „Републиканска” № 2, представлявана от инж. Анастас Анастасов – Кмет на община Любимец

Правно основание: чл. 29, ал. 1 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, ви предоставаме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:  „СМР на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод с. Белица и частична реконструкция на с. Георги Добрево„

Обект І – “ Частична реконструкция на водопровода в с. Георги добрево”

ВЪПРОС 1. Общия обем на изкопните работи е 2 700 куб. м., подложка от пясък под тръбите - 170 куб.м., а обратното засичване с земна маса без трамбоване по позиция 4-875 куб.м., като същото време уплатняването на земните почви е 2530,00 куб. м.

Във връзка с това молим да уточните позиция 4 – « Обратна засипване с земна маса без трамбоване» ?

ОТГОВОР 1: Допусната е техническа грешка и вместо 875 куб.м. да се чете 2530 куб.м.

ВЪПРОС 2 : Напречните профили по работния проект за мрежата са посочени два типа улици – със асфалтова настилка и без настилка. В профил 1-1 при улици с асфалтова настилка е посочен типа на основата, а именно 40 см. основа от трошен камък. Количествената сметка позиция 14 – „ Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка” са посочени 800 кв.м., от което следва, че за същите 800 кв.м. следва да се предвидят 320 куб.м. трошенокаменна настилка.

Във връзка с това молим да уточните ще се изпълнява ли трошено каменната настилка и ако се изпълнява да се уточни количеството и, както и допълнителна позиция ли ще се включи КСС или цената ще се прибави към цената на позиция 14 – „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка”

ОТГОВОР 2:

В поз. 14 е включено и възстановяването на асфалтовата настилка, включително  трошенокаменната настилка.

Обект ІІ – „ Реконструкция на водопроводна мрежа с. Белица”

ВЪПРОС 3:Напречните профили към работния проект за мрежата са посочени два типа улици  с асфалтова настилка и без настилка.Профил 1-1 при улици с асфалтова настилка е посочен типа на основата, о именно 40 см. Основа от трошен камък. В количествената сметка позиция 14 „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка” са посочени 5 650 кв.м. от което следва че за същите 5 650 кв. м . следва да се предвидят 2 260 куб.м. трошенокаменна настилка.

Във връзка с това молим да уточните ще се изпълнява ли трошено каменната настилка и ако се изпълнява да се уточни количеството и, както и допълнителна позиция ли ще се включи КСС или цената ще се прибави към цената на позиция 14 – „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка”

ОТГОВОР 3:

В поз. 14 е включено и възстановяването на асфалтовата настилка, включително трошенокаменната  настилка.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение да бъде изпратено до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.