ОТНОСНО : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА село МАЛКО ГРАДИЩЕ”, Община ЛЮБИМЕЦ

РАЗЯСНЕНИЕ 2

От: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, с адрес: град Любимец, ул. „Републиканска” № 2, представлявана от инж. Анастас Анастасов – Кмет на община Любимец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, ви предоставаме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА село МАЛКО ГРАДИЩЕ”, Община ЛЮБИМЕЦ

ВЪПРОС 5 :

В Приложение №11 - „Декларация за изпълнение на финансовите изисквания” се изисква да се декларира „Годишен общ оборот” и „Годишен оборот от строителство” за последните три години. В същото време, в Указания за участие и подготовка на офертата, Раздел II: Изисквания към участниците в откритата процедура, Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, т.35 се казва: „Участникът трябва да има общ оборот за последните три финансово приключили години (2010, 2011 и 2012 г.) в размер не по-малко от 5 000 000 (пет милиона лева) без ДДС и оборот от строителство , с предмет сходен на поръчката (ремонт, рехабилитация, реконструкция, изграждане на пътища или улици и водопроводна мрежа) общо за последните три финансово приключили години (2010, 2011 и 2012г.) не по-малко от 4 000 000 (четири милиона лева) без ДДС.”

Моля, пояснете: Във втория ред на таблицата от Приложение №11 „Годишният оборот от строителство” ли трябва да се попълни или Оборота от изпълнени обекти с предмет сходен на поръчката (ремонт, рехабилитация, реконструкция, изграждане на пътища или улици и водопроводна мрежа)?

ОТГОВОР 5:

Във втория ред на таблицата от Приложение №11 „Годишният оборот от строителство” трябва да се попълни оборот от строителство , с предмет сходен на поръчката (ремонт, рехабилитация, реконструкция, изграждане на пътища или улици и водопроводна мрежа).

ВЪПРОС 6 :

В Методиката за определяне на комплексна оценка на офертата, Показател 1 „Качествени критерии”, в подпоказател б) се оценява гаранционния срок за основен ремонт и рехабилитация на улици - с максимален брой точки -35 точки. В „Изискването” към този подпоказател се казва, че същият гаранционен срок не трябва да надвишава надвишава два пъти минималния гаранционен срок посочен в чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Моля, потвърдете, че цитираната точка от Наредба №2/2003г. е точно чл. 20, ал. 4, т. 9, тъй като тя се отнася за минимален гаранционен срок на съоръжения за автомагистрали, пътища и улици, а не за основен ремонт и рехабилитация на улици.

ОТГОВОР 6 :

По подпоказател б) трябва да се предложи гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на улици, при съобразяване с минималния гаранционен срок посочен в чл.20, ал.4, т.8 на Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

ВЪПРОС 7 :

Съгласно така приложената „Методика за оценка“ на офертите се оценят следните показатели:

- гаранционен срок за ВиК мрежи, като е определен максимален такъв

- гаранционен срок за улици, също е определен максимален такъв

- срок за изпълнение - определен е минимален такъв

- цена — в обявлението за откриване на поръчката е фиксирана, както минимална обща цена, така и максимална такава

По този начин се получава, че всички показатели за оценка са фиксирани и още преди подаването на офертите за участие, всеки участник би могъл сам да си определи крайната оценка на офертата си.

Молим, за Вашето уточнение, дали има допусната грешка в определянето на минималната цена на поръчката? Ако няма допусната грешка, дали трябва да се определят и минимални цени на всеки от етапите на обекта, тъй като вече сте посочили максимални такива? Как ще се оценяват всички оферти с равни показатели - срок, цена и т.н.? Единствената такава възможност, посочена в „Методиката за оценка“ е чрез жребий, но това обезмисля принципите, заложени в ЗОП, касаещи наличието на свободна и лоялна конкуренция ??

ОТГОВОР 7:

Въпросът е неправилно и неясно формулиран, тъй като показателите за оценка не са фиксирани, а за част от тях е посочен диапазон, в който участниците могат да отправят своите предложения, като тези диапазони са посочени с цел да няма нереалистични предложения от страна на некоректни участници.

В обявлението за обществена поръчка Възложителят е посочил в раздел ІІ.2.1) Общо количество или обем своето виждане за прогнозна стойност от / до. В този смисъл няма грешка в обявлението, тъй като това е прогнозна стойност, а не определяне на минимална цена.

ВЪПРОС 8 :

Тъй като срокът за подаване на офертите беше удължен, то би било редно да се предложат и други дати за оглед на обекта. Молим да ни уточните кои ще бъдат те?

ОТГОВОР 8 :

Определяме следните допълнителни дати за оглед на строителните площадки:

Първа дата: 18.07.2013 г.

Втора дата: 25.07.2013 г.

ВЪПРОС 9 :

В количествената сметка на първи етап в позиция 38 и 40 са записани следните видове работи с мерки и количества както следват:

| 38 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф90 и ф100ММ | 100 м. | 94,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО 9 at | м | 55,00 |

Моля да уточните количествата по тези позиции, като се има предвид, че в  І-ви етап общата дължина на водопроводната мрежа, вкл. за сградни водопроводни отклонения е 5212 метра.

ОТГОВОР 9 :

В количествената сметка на първи етап за позиции 38 и 40 мярката става:

| 38 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф90 и ф100ММ | бр. | 94,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО 9 at | бр. | 55,00 |

ВЪПРОС 10:

В количествената сметка на втори етап в позиции 42 и 44 са записани следните видове работи с мерки и количества както следват:

| 42 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф90 и ф100ММ | 100 м. | 114,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО 9 at | м | 65,00 |

Моля да уточните количествата по тези позиции, като се има предвид, че в ІІ-ри етап общата дължина на водопроводната мрежа, вкл. за сградни водопроводни отклонения е 6136 метра.

ОТГОВОР 10 :

В количествената сметка на втори етап за позиции 42 и 44 мярката става:

| 42 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф90 и ф100ММ | бр. | 114,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО 9 at | бр. | 65,00 |

ВЪПРОС 11:

В количествената сметка на трети етап в позиции 27 и 29 са записани следните видове работи с мерки и количества както следват:

| 27 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф90 и ф100ММ | 100 м. | 94,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО 9 at | м | 55,00 |

Моля да уточните количествата по тези позиции, като се има предвид, че в ІІІ-ти етап общата дължина на водопроводната мрежа, вкл. за сградни водопроводни отклонения е 3555 метра.

ОТГОВОР 11 :

В количествената сметка на трети етап за позиции 27 и 29 мярката става:

| 27 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф90 и ф100ММ | бр. | 94,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО 9 at | бр. | 55,00 |

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение да бъде изпратено до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.

инж. ХРИСТО ЖЕЛЕВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

(Определен със Заповед РД-09-1025 от 24.11.2011 г.)